## ж-ф 08 (9)
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Установка регистров |  |  | Установка радиатора |  | Замена задвижки |  | Установка обратного клапана |  | Установка фильтров |  | Утепление вентканала |  | Косметический ремонт подъезда | Установка почтовых ящиков |  | Промывка системы отопления | Промывка центральной канализации | Установка входных дверей |  | Ремонт, утепление входных дверей |  | Ревизия эл/узла | Ревизия запорной арматуры с заменой | Ревизия задвижек и грязевиков | Ревизия вентилей д=15-50 | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | Замена труб отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов ХГВС на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Установка греющего кабеля |  | Утепление трубопроводов ХГВС, КНС, отопления | Генеральная уборка в подъездах | Мытье окон, мытье фасада, уборка под домом | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Сброс снега с крыши | Смена вентилей, сгонов, отводов |  | Утепление межпанельных швов |  | Утепление перекрытия |  | Утепление т/э |  | Замена стекол |  | Установка пласстиковых окон |  | Установка доводчика, пружины |  | Поверка ПУ | Установка ПУ | Проведение испытаний и электрических испытаний в электроустановках | Ремонт чердачного люка | Ремонт подъезда | Устройство ограждения цоколя | Утепление наружных стен | Покраска фасада теплоизоляционной краскрй |  | Устройство сан/точки | Усиление фундамента | Ремонт крыльца
| Квартал 130, 136 |  | диаметр | кол-во, шт | подъезд | Кол-во, шт | подъезд | диаметр | кол-во, шт | кол-во, шт | диаметр | диаметр | кол-во, шт | кол-во, м3 | квартира | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | м | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, м2 | квартира | кол-во, м2 | квартира | диаметр | кол-во, м | подъезд | диаметр | кол-во, шт | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | квартира | кол-во, м | кол-во, м3 |  |  | кол-во, м3 |  | диаметр | кол-во, шт | пог. м. | квартира | кол-во, м3 | квартира | кол-во, м3 | подъезд | кол-во, м2 | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | кол-во, шт |  | подъезд | подъезд | кол-во, м2 | квартира | кол-во, м2 | квартира |  |  | подъезд
1 | Лермонтова 35/1 | 1686.1 | [16 empty] | да |  | 1 | п.1 |  |  | да | [44 empty] | да | [8 empty] | п.1
2 | Лермонтова 35/2 | 317.7 | [16 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 5.2 | п.1 | [39 empty] | да
3 | Лермонтова 35/3 | 321.1 | [16 empty] | да | [5 empty] | да | [44 empty] | да
4 | Лермонтова 58/2 | 8871.1 | [16 empty] | да |  | 4 | п.1,2,3,4 |  |  | да | [18 empty] | д=110 | 3.5 | кв.140 | [6 empty] | да |  |  | 25 | кв.67 | [10 empty] | 1 |  | да | [8 empty] | п.1
5 | П Алексеева 21 | 6243.1 | [16 empty] | да | [5 empty] | да | [38 empty] | 1 | п.3 |  |  |  |  | да
6 | П Алексеева 21/1 | 6217.8 | [5 empty] | д=80 | 1 | [9 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 30 | кв.80 | [13 empty] | д=50 | 3 | кв.39 | [6 empty] | да | [16 empty] | да
7 | П Алексеева 21/2 | 6176 | [5 empty] | д=50 | 1 | [9 empty] | да | [5 empty] | да | [7 empty] | д=20 | 3 | кв.108 | [8 empty] | д=110 | 2 | кв.27 | [21 empty] | 2 |  | да
[44 empty] | д=110 | 4 | кв.39
8 | П Алексеева 21/3 | 6141.2 | [13 empty] | п.2,3 | 40 | п.2,3 | да | [5 empty] | да |  |  |  | 90 | кв.99,118,119 | [13 empty] | д=110 | 3.5 | кв.91 | [23 empty] | да
[44 empty] | д=50 | 3 | кв.41
9 | П Алексеева 21/4 | 4350.49 |  |  |  | 1 | кв.101-104 (санузел) | д=50 | 1 | [9 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 34 | кв.501-505, 517 | [10 empty] | д=25 | 3 | кв.336-340 (п/суш) | д=110 | 7.5 | кв.105,430 | [5 empty] | 8 | да | [16 empty] | да
[41 empty] | д=50 | 6 | кв.113,114
10 | П Алексеева 27/1 | 1658.9 | [5 empty] | д=50 | 1 | [9 empty] | да | [5 empty] | да |  |  |  | 8 | кв.10,13 | [10 empty] | д=50 | 2 | э/у | [26 empty] | да |  |  |  | кв.26 | 78 | кв.26
11 | Пояркова 6 | 1207.9 | [16 empty] | да | [5 empty] | да | [15 empty] | д=25 | 10 | магистр. | [5 empty] | 0.84 | [19 empty] | 1
[41 empty] | д=32 | 10 | магистр.
11 | Итого: | 43191.39

## ж-ф 08 (8)
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Вита-2" за 2018 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | Обслуживание ОДПУ | Оформления тех. Поспартов МКД | ВСЕГО
| Квартал 130 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | всего за год | всего
1 | Лермонтова 35/1 | 1686.1 |  |  |  |  | 29786.55 |  | 43576.65 | 13195.24 |  | 40316 |  |  | 126874.44 | 5713.4319 | 5701.8376 | 5395.2432 | 5712.9736 | 5567.5372 | 5713.4319 | 5713.4319 | 5713.4319 | 5713.4319 | 5688.4066 | 5224.2585 | 5058.981 | 66916.3973 | 370.6796 | 382.7021 | 577.7263 | 900.3334 | 193.591 | 254.5523 | 212.3598 | 88.5559 | 962.0597 | 1448.7495 | 506.6592 | 857.9346 | 6755.9035 |  |  | 200546.7408
2 | Лермонтова 35/2 | 317.7 |  |  |  |  | 14893.275 |  | 8748.825 | 2462.03 |  |  |  |  | 26104.13 | 1076.5419 | 1074.3573 | 1016.5878 | 1076.4556 | 1049.052 | 1076.5419 | 1076.5419 | 1076.5419 | 1076.5419 | 1071.8266 | 984.3704 | 953.2283 | 12608.5875 | 69.8446 | 72.1099 | 108.8569 | 169.6435 | 36.477 | 47.9635 | 40.0135 | 16.686 | 181.2742 | 272.9777 | 95.4662 | 161.6546 | 1272.9675 |  |  | 39985.685
3 | Лермонтова 35/3 | 321.1 |  |  |  |  | 14893.275 |  | 3698.325 | 2512.89 |  |  |  |  | 21104.49 | 1088.063 | 1085.855 | 1027.4673 | 1087.9757 | 1060.2789 | 1088.063 | 1088.063 | 1088.063 | 1088.063 | 1083.2972 | 994.9051 | 963.4297 | 12743.5236 | 70.592 | 72.8816 | 110.0219 | 171.459 | 36.8674 | 48.4768 | 40.4417 | 16.8645 | 183.2141 | 275.8991 | 96.4879 | 163.3846 | 1286.5907 |  |  | 35134.6043
4 | Лермонтова 58/2 | 8871.1 |  | 13980.04 |  |  | 42180.39 |  | 130888.74 | 69435.26 | 17200.56 |  | 3138.2 |  | 276823.19 | 30060.1541 | 29999.1527 | 28386.0638 | 30057.7429 | 29292.5563 | 30060.1541 | 30060.1539 | 30060.1542 | 30060.1542 | 29928.488 | 27486.4598 | 26616.8828 | 352068.117 | 1950.2613 | 2013.5154 | 3039.5988 | 4736.9359 | 1018.543 | 1339.2794 | 1117.2912 | 465.9205 | 5061.6974 | 7622.325 | 2665.6929 | 4513.8628 | 35544.9235 |  |  | 664436.2305
5 | П Алексеева 21 | 6243.1 |  |  |  |  | 42180.39 |  | 7396.65 | 48867.24 |  |  | 4558.64 |  | 103002.92 | 21155.0482 | 21112.118 | 19976.8952 | 21153.3513 | 20614.8458 | 21155.0482 | 21155.0481 | 21155.0483 | 21155.0483 | 21062.3872 | 19343.7925 | 18731.8214 | 247770.4525 | 1372.5103 | 1417.0258 | 2139.1394 | 3333.6525 | 716.8069 | 942.5275 | 786.3017 | 327.8948 | 3562.2057 | 5364.2656 | 1876.0004 | 3176.6632 | 25014.9938 |  |  | 375788.3663
6 | П Алексеева 21/1 | 6217.8 |  | 18873.08 |  |  | 42180.39 |  | 7396.65 | 62582.02 | 2277.62 |  | 6884.5 |  | 140194.26 | 21069.3179 | 21026.5617 | 19895.9394 | 21067.6279 | 20531.3047 | 21069.3179 | 21069.3178 | 21069.318 | 21069.318 | 20977.0325 | 19265.4023 | 18655.9112 | 246766.3692 | 1366.9483 | 1411.2834 | 2130.4706 | 3320.1429 | 713.9021 | 938.7079 | 783.1152 | 326.5661 | 3547.7699 | 5342.5271 | 1868.398 | 3163.7898 | 24913.6212 |  |  | 411874.2504
7 | П Алексеева 21/2 | 6176 |  |  |  |  | 42180.39 |  | 22060.83 | 50268.09 |  | 2520.3 | 5201.23 | 3917.65 | 126148.49 | 20927.6766 | 20885.2078 | 19762.1862 | 20925.9979 | 20393.2802 | 20927.6766 | 20927.6764 | 20927.6766 | 20927.6767 | 20836.0115 | 19135.888 | 18530.4943 | 245107.449 | 1357.7588 | 1401.7958 | 2116.1482 | 3297.8228 | 709.1028 | 932.3973 | 777.8506 | 324.3707 | 3523.9196 | 5306.6112 | 1855.8374 | 3142.5208 | 24746.136 |  |  | 396002.075
8 | П Алексеева 21/3 | 6141.2 | 3186.14 |  |  |  | 42180.39 |  | 9594.35 | 313167.59 | 74395 |  |  |  | 442523.47 | 20809.7551 | 20767.5256 | 19650.8319 | 20808.0859 | 20278.3699 | 20809.7551 | 20809.755 | 20809.7551 | 20809.7552 | 20718.6066 | 19028.0627 | 18426.0803 | 243726.3383 | 1350.1082 | 1393.8971 | 2104.2243 | 3279.2405 | 705.1072 | 927.1435 | 773.4676 | 322.5429 | 3504.0633 | 5276.71 | 1845.3803 | 3124.8136 | 24606.6986 |  |  | 710856.507
9 | П Алексеева 21/4 | 4350.49 |  | 27303.58 |  | 5607.59 | 47058.85 | 3027.49 | 7396.65 | 48932.39 |  | 7857.65 | 6711.89 |  | 153896.09 | 14741.8471 | 14711.9313 | 13920.8539 | 14740.6646 | 14365.4083 | 14741.8471 | 14741.847 | 14741.8471 | 14741.8472 | 14677.2765 | 13479.6777 | 13053.227 | 172658.2749 | 956.4307 | 987.4512 | 1490.6544 | 2323.0481 | 499.5053 | 656.7981 | 547.9325 | 228.4928 | 2482.3149 | 3738.0763 | 1307.2866 | 2213.6505 | 17431.6414 |  |  | 343986.0063
10 | П Алексеева 27/1 | 1658.9 |  |  |  |  | 29786.55 | 3843.72 | 7396.65 | 47694.9 | 77000 | 7556.27 |  |  | 173278.09 | 5621.2634 | 5609.8561 | 5308.2077 | 5620.8125 | 5477.7222 | 5621.2634 | 5621.2634 | 5621.2634 | 5621.2634 | 5596.6418 | 5139.9813 | 4977.37 | 65836.9085 | 364.6998 | 376.5283 | 568.4064 | 885.8093 | 190.468 | 250.4459 | 208.934 | 87.1274 | 946.5399 | 1425.3785 | 498.4859 | 844.0945 | 6646.9179 |  |  | 245761.9165
11 | Пояркова 6 | 1207.9 |  |  |  |  | 29786.55 |  | 7396.65 |  | 117374 | 9000 |  | 28711.76 | 192268.96 | 4093.0279 | 4084.7219 | 3865.0817 | 4092.6996 | 3988.5109 | 4093.0279 | 4093.0279 | 4093.0279 | 4093.028 | 4075.1001 | 3742.5905 | 3624.1878 | 47938.0323 | 265.55 | 274.1628 | 413.8755 | 644.9871 | 138.6861 | 182.358 | 152.1318 | 63.4403 | 689.207 | 1037.8652 | 362.9641 | 614.6132 | 4839.841 |  |  | 245046.8333
11 | Итого: | 43191.39 | 3186.14 | 60156.7 | 0 | 5607.59 | 377107 | 6871.21 | 255550.97 | 659117.65 | 288247.18 | 67250.22 | 26494.46 | 32629.41 | 1782218.53 | 146356.1273 | 146059.1252 | 138205.3582 | 146344.3876 | 142618.8663 | 146356.1271 | 146356.1262 | 146356.1275 | 146356.1277 | 145715.0745 | 133825.3888 | 129591.6138 | 1714140.4501 | 9495.3836 | 9803.3532 | 14799.1226 | 23063.075 | 4959.0569 | 6520.6503 | 5439.8395 | 2268.4619 | 24644.2656 | 37111.3853 | 12978.6591 | 21976.9823 | 173060.2353 | 0 | 0 | 3669419.2154
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.
Выполнение по санитарной очистке ООО "Вита-2" за 2011год.
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Уборка дворовой территории | [12 empty] | АЗР январь: Уборка лестничной клетки |  | Уборка мусоропровода | [14 empty] | ВСЕГО
| Квартал 130 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Лермонтова 35/1 | 1690.7 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Лермонтова 35/2 | 279.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Лермонтова 35/3 | 321.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Лермонтова 58/2 | 8850.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
5 | П Алексеева 21 | 6249.4 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
6 | П Алексеева 21/1 | 6220.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
7 | П Алексеева 21/2 | 6171.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
8 | П Алексеева 21/3 | 6120.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
9 | П Алексеева 21/4 | 3866.55 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
10 | П Алексеева 27/1 | 1668.9 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
10 | Итого: | 41439.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0