## ж-ф 08 (9)
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Установка регистров |  |  | Замена задвижки |  | Утепление вентканала |  | Косметический ремонт подъезда | Промывка системы отопления | Промывка центральной канализации | Установка входных дверей |  | Ремонт, утепление входных дверей |  | Ревизия эл/узла | Ревизия запорной арматуры с заменой | Ревизия задвижек и грязевиков | Ревизия вентилей д=15-50 | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли балкона |  | Замена общедомовых трубопроводов ХГВС, ЦО и КНС на черную трубу в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  |  | Замена общедомовых вентилей и сборок в техэтажах, галереях, чердаках, подъездах и эл.узлах |  | Замена труб отопления на ППРС |  |  | Замена трубопроводов ХГВС на ППРС |  |  | Замена трубопроводов КНС на ПВХ |  |  | Установка греющего кабеля |  | Утепление трубопроводов ХГВС, КНС, отопления | Генеральная уборка в подъездах | Мытье окон, мытье фасада, уборка под домом | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | Сброс снега с крыши | Смена вентилей, сгонов, отводов |  | Утепление межпанельных швов |  | Ремонт ВДГО и ВКГО | Покраска наружного газотрубопровода | Ремонт подъезда | Побелка ограждения сан.точки | Установка маяков | Устройство перилы на крыльцо
| Квартал 62 |  | диаметр | кол-во, шт | подъезд | диаметр | кол-во, шт | кол-во, м3 | квартира | подъезд |  | м | кол-во, шт | подъезд | кол-во, шт | подъезд |  | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, шт | кол-во, м2 | квартира | кол-во, м2 | квартира | диаметр | кол-во, м | подъезд | диаметр | кол-во, шт | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | диаметр | кол-во, м | квартира | квартира | кол-во, м | кол-во, м3 |  |  | кол-во, м3 |  | диаметр | кол-во, шт | пог. м. | квартира |  |  | подъезд |  | подъезд | п.м | под.
1 | Ленина 42 | 1757.1 |  |  |  | д=50 (гвс) | 1 |  |  |  | да | [5 empty] | да | [15 empty] | д=40 | 40 | магистраль (хвс) | д=110 | 13 | п.2 | [5 empty] | 7 | [9 empty] | п.2,3
2 | Ленина 44 | 2008.3 | [8 empty] | да | [5 empty] | да | [7 empty] | д=89 | 3 | эт.1
3 | Октябрьская 5 | 2204.5 | [8 empty] | да |  | 3 | п.1,2,3 |  |  | да | [12 empty] | д=25 | 8 | кв.18,22 | д=40 | 24 | магистраль (хвс) | [14 empty] | да
[30 empty] | д=20 | 8 | кв.18,22 | д=25 | 4 | кв.26,30 (п/суш)
[33 empty] | д=40 | 8 | кв.13
3 | Итого: | 5969.9

## ж-ф 08 (8)
Выполнение по техническому обслуживанию ООО "Вита-2" за 2017 год
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Текущий ремонт | [12 empty] | АЗР | [12 empty] | Профилактический ремонт | [12 empty] | Обслуживание ОДПУ | Оформления тех. Поспартов МКД | ВСЕГО
| Квартал 62 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | всего за год | всего
1 | Ленина 42 | 1757.1 |  |  |  | 4906.64 |  | 85086.18 | 18605.22 | 4879.02 |  | 95400 |  |  | 208877.06 | 5954.0189 | 5941.9363 | 5622.4316 | 5953.5413 | 5801.9807 | 5954.0189 | 5954.0188 | 5954.0189 | 5954.0189 | 5927.9397 | 5444.2469 | 5272.0096 | 69734.1805 | 386.2885 | 398.8173 | 602.0538 | 938.2455 | 201.743 | 265.2713 | 221.302 | 92.2849 | 1002.5711 | 1509.755 | 527.9942 | 894.0614 | 7040.3879 | 0 |  | 285651.6284
2 | Ленина 44 | 2008.3 |  |  |  |  | 4640.63 | 29786.55 | 7396.65 | [5 empty] | 41823.83 | 6805.2223 | 6791.4124 | 6426.2303 | 6804.6764 | 6631.4483 | 6805.2223 | 6805.2222 | 6805.2223 | 6805.2223 | 6775.4148 | 6222.5719 | 6025.7111 | 79703.5767 | 441.5134 | 455.8333 | 688.1251 | 1072.3798 | 230.5847 | 303.1952 | 252.94 | 105.4782 | 1145.9015 | 1725.5938 | 603.4777 | 1021.879 | 8046.9017 | 0 |  | 129574.3084
3 | Октябрьская 5 | 2204.5 | 11417.55 |  |  | 53806.96 |  | 58066.38 | 100961.65 |  | 4642.1 | 16959.56 |  |  | 245854.2 | 7470.0555 | 7454.8965 | 7054.0381 | 7469.4564 | 7279.3048 | 7470.0555 | 7470.0555 | 7470.0556 | 7470.0556 | 7437.336 | 6830.4833 | 6614.3903 | 87490.1832 | 484.6469 | 500.3657 | 755.3511 | 1177.1455 | 253.1116 | 332.8157 | 277.6509 | 115.7829 | 1257.8499 | 1894.1749 | 662.4342 | 1121.711 | 8833.0403 | 0 |  | 342177.4235
3 | Итого: | 5969.9 | 11417.55 | 0 | 0 | 58713.6 | 4640.63 | 172939.11 | 126963.52 | 4879.02 | 4642.1 | 112359.56 | 0 | 0 | 496555.09 | 20229.2967 | 20188.2452 | 19102.7 | 20227.6741 | 19712.7337 | 20229.2967 | 20229.2966 | 20229.2968 | 20229.2968 | 20140.6906 | 18497.3021 | 17912.1111 | 236927.9403 | 1312.4489 | 1355.0163 | 2045.53 | 3187.7708 | 685.4392 | 901.2822 | 751.8929 | 313.5461 | 3406.3224 | 5129.5237 | 1793.9061 | 3037.6514 | 23920.3299 | 0 | 0 | 757403.3603
Аварийно-заявочный ремонт включает:
- круглосуточное аварийное прикрытие;
- устранение течей системы ХГВС, КНС, отопления;
- замена аварийных участков трубопровода ХГВС, КНС, отопления до 5 метров;
- прочистка труб КНС;
Профилактический ремонт:
- поддержание нормального состояния инженерных реконструкций;
- прочистка вентканалов, системы КНС;
- мелкие плотницкие работы;
Текущий ремонт: см. Приложение 1.
Выполнение по санитарной очистке ООО "Вита-2" за 2011год.
№ | Адрес дома | Общая площадь,кв.м. | Уборка дворовой территории | [12 empty] | АЗР январь: Уборка лестничной клетки |  | Уборка мусоропровода | [14 empty] | ВСЕГО
| Квартал 62 |  | январь | ферваль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего за год
1 | Ленина 42 | 1757.56 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Ленина 44 | 2004.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Октябрьская 5 | 2198.1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Итого: | 5959.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0